| 序号 | 货物、品牌名称 | 规格型号、技术指标 |  | 厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计（元） | 供货安装期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外防水枪型摄像机 | MS-7H13-4 | 1/3"芯片，最高分辨率可达1280×960@ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像，采用ROI等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率，码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求，四颗阵列红外灯板,红外距离0-80M,低功耗，低发热 | 敏视威 | 深圳 | 台 | 46 | 400.00 | 18400 | 30日历天 | 1年 |
| 2 | 电源适配器 | H1202J | 12V2AB防雨监控专用 | 敏视威 | 深圳 | 个 | 46 | 85.00 | 3910 | 30日历天 | 1年 |
| 3 | 枪机支架 | 05T | 室外专用支架 | 国产 | 深圳 | 个 | 46 | 50.00 | 2300 | 30日历天 | 1年 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | DS-7932N-E4 | 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080； 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用； 全新的UI操作界面，支持一键添加IPC以及一键开启录像功能； 支持录像文件按时间打包； 支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大8/16/16路4CIF实时同步回放和多路同步倒放； 支持超高速回放； 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持假日录像； 支持4个SATA接口； 支持2个USB2.0，1个USB3.0 接口； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能； 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽； | 海康威视 | 杭州 | 台 | 2 | 3700 | 7400 | 30日历天 | 1年 |
| 5 | 视频监控管理服务器 |  | 双核，4G内存，22寸液晶 ●支持实时预览、云台控制、设备管理、录像回放、语音对讲、报警管理、电子地图、视频上墙、流媒体、用户管理、日志管理、校时等功能 支持添加单IP设备，且支持IP段设备的批量添加，支持没有固定IP地址设备的接入； 支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置；支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等； 支持批量导入导出设备； ●支持自定义业务树，可生成多种组织业务树，可任意调节通道等节点的排列顺序 支持即时回放 ●支持切片回放，支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像 ●自带视频质量诊断，以分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并图形化展示统计结果 | 国产 | 北京 | 台 | 1 | 4800 | 4800 | 30日历天 | 1年 |
| 6 | 高清视频综合管理平台 | WZ-W4-16QP4 | ◆采用嵌入式Linux操作系统，运行稳定可靠； ◆单机最多有32路HDMI或16路HDMI+DVI输出； ◆整机支持解码32路500W/400W/300W200W,128路960P,512路D1；◆内置视频图像任意拼接；◆支持开窗漫游功能；◆支持广域网视频接入及域名解析，满足跨区域等大型综合项目的需要；◆可接入HDMI/VGA编码器的网络信号实现解码远程计算机或其他高清视频设备的画面； ◆兼容具备ONVIF网络协议的H.264松下、三星、索尼、海康、大华、亚安、霍尼韦尔、博世、天地伟业、汉邦、明景、景阳、红苹果、恒业国际、普天视、郎驰、黄河、英飞拓、捷高、中维世纪、波粒、巨峰、金三立等网络摄像机及天视通网络高清模组、雄迈网络高清模组、九安网络高清模组和具备ONVIF网络协议的其他厂商摄像机及球机；◆内建数据库，对用户的设置参数可导入导出保存； ◆可手动添加和自动搜索网络摄像机的IP地址，接入的IPC数量可达6万多个（看项目需求可选）；◆支持USB鼠标， PC平台软件、网络控制键盘操作；◆自动绑定键盘切换用的摄像机ID编号，可根据需要更改对应IP的键盘切换ID；◆内建数据库，对用户的设置参数可导入导出保存◆内建虚拟电脑键盘功能，可用鼠标光标进行字母或汉字编辑；◆字符叠加功能，可对网络摄像机编辑相应的地域信息或名称；◆每个HDMI输出口可多画面分割，每个分割画面都可切换任意网络摄像机信号显示； ◆可以分组切换画面，多屏自动轮巡、单屏自动轮巡； ◆有12组场景记忆功能，可以多个场景自动轮巡复显； ◆可选配音频卡实现一对一，一对多音频对讲及广播； ◆可选配网络报警主机实现音视频联动切换；◆有电子地图功能，系统接到报警后可迅速定位事发地点的详细位置；◆支持设置用户权限管理，分管理员，高级用户，普通用户；◆采用4U插卡式机箱结构，方便扩充与维护； | 三安 | 深圳 | 台 | 1 | 22500 | 22500 | 30日历天 | 1年 |
| 7 | 高清拼接单元 | SUN-424-8 | 42寸拼接屏，显示比例(16:9)，显示面积：924.3(H) x522.1(V)mm，拼缝左右尺度 上4MM,下4MM，分辨率1920×1080 对比度：4500: 1 亮度:450cd/m2;一路视频输入，1路VGA输入，1路HDMI输入，1路DVI输入，1路BNC输出，RS232串口控制，带温控。整机外框尺寸：931.3 x533.3 x110 mm | 三安 | 深圳 | 台 | 4 | 7500 | 30000 | 30日历天 | 1年 |
| 8 | 单屏拼接处理器 | SUN-320CL | 1路BNC输入，1路VGA输入，1路HDMI输入，1路LVDS输出 | 三安 | 深圳 | 台 | 4 | 3800 | 15200 | 30日历天 | 1年 |
| 9 | 应用管理软件包 | SUN-100 | 安装在任意pc机上，控制整个系统实时监视、录像回放、电子地图、报警管理、云台控制、语音对讲、视频上墙，以及本地配置等功能。多级管理，配置备份与恢复。 | 三安 | 深圳 | 套 | 1 | 4800 | 4800 | 30日历天 | 1年 |
| 10 | 线缆附件 | HDMI线 | 5米 | 国产 | 深圳 | 套 | 4 | 70 | 280 | 30日历天 | 1年 |
| 11 | 显示单元底座机柜 | 4孔 | 定做,液晶拼接大屏幕落地机柜 | 国产 | 郑州 | 套 | 4 | 3800 | 15200 | 30日历天 | 1年 |
| 12 | 操作台 | MS-2H | 双联操作台，静电喷塑，长1.2米，宽0.9，高0.8，骨架厚度不小于2.0mm | 国产 | 郑州 | 套 | 1 | 4800 | 4800 | 30日历天 | 1年 |
| 13 | 硬盘 | 4T | 接口类型：SATAII，容量：4TB，转速：5900转，缓存：64M | 希捷 | 泰国 | 套 | 8 | 980 | 7840 | 30日历天 | 1年 |
| 14 | 接入交换机 | 8口 | 交换容量5.6Gbps，包转发率4.17Mpps。支持1个10/100/1000M自适应电口、1个100/1000M自适应SFP光口、8个10/100M自适应电口 | 远拓 | 深圳 | 台 | 20 | 125 | 2500 | 30日历天 | 1年 |
| 15 | 核心交换机 | 5024PV2-EI | 10/100/1000Mbps 转发包率42Mpps， 背板带宽192Gbps,24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口 | 华三 | 杭州 | 台 | 1 | 3200 | 3200 | 30日历天 | 1年 |
| 16 | 监控立杆 | 4米 | 定制，4米 监控立杆表面静电喷洒，30公分调壁，监控专用立杆，高度4米，含地垄商砼。 | 国产 | 郑州 | 根 | 8 | 1780.00 | 14240 | 30日历天 | 1年 |
| 17 | 土方工程 |  | 土方工程及土方挖沟回填 注解：路面需切割、修复(地埋部分能绕行的就不破坏原有硬化地面） | 国产 | 国产 | 米 | 200 | 135.00 | 27000 | 30日历天 | 1年 |
| 18 | 电源线 | RVV2*1.0 | 无氧铜，PVV2*1.0 | 安普正扬 | 扬州 | 米 | 2000 | 4.50 | 9000 | 30日历天 | 1年 |
| 19 | 网线 | 1055Y | 超五类无氧铜,抗拉、抗摔、抗氧化 | 安普正扬 | 扬州 | 米 | 1200 | 1.27 | 1524 | 30日历天 | 1年 |
| 20 | RJ45头 | RJ45 | 无氧铜，静电屏蔽RJ45头 | 国产 | 深圳 | 个 | 200 | 2 | 400 | 30日历天 | 1年 |
| 21 | 视频系统光缆 | 8芯 | 8芯,单模 | 国产 | 扬州 | 米 | 1000 | 2.8 | 2800 | 30日历天 | 1年 |
| 22 | 视频系统光缆 | 12芯 | 12芯 单模 | 国产 | 扬州 | 米 | 3000 | 5.7 | 17100 | 30日历天 | 1年 |
| 23 | 皮线光缆 |  | 室外专用 | 安普正扬 | 扬州 | 米 | 600 | 4.80 | 2880 | 30日历天 | 1年 |
| 24 | 光纤收发器 | YT-B6140S-25 | 符合IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab等标准；支持IEEE 802.1Q VLAN TAG； 符合RFC2544规范；网口支持10/100Mbps，全/半双工自适应；网口支持平行/交叉网线自适应； 传输速率10/100/1000M自适应 光纤接口 FC/ST/SC可选，一光四电设计 工作温度：-20℃ 到 75℃ 外置电源 | 远拓 | 深圳 | 对 | 22 | 1150 | 25300 | 30日历天 | 1年 |
| 25 | PVC线管 |  | 国产/PVC20，PVC线、管 地埋PVC防老化线管直径50MM（电源和视频线分开） | 国产 | 扬州 | 米 | 3000 | 4.80 | 14400 | 30日历天 | 1年 |
| 26 | JDG管 |  | 国产/JDG20 | 国产 | 扬州 | 米 | 1000 | 5.90 | 5900 | 30日历天 | 1年 |
| 27 | 光缆熔接 |  | 光缆熔接费 | 国产 | 国产 | 点 | 44 | 20.00 | 880 | 30日历天 | 1年 |
| 28 | 法兰盘 |  | 法兰盘 | 远拓 | 深圳 | 个 | 44 | 32 | 1408 | 30日历天 | 1年 |
| 29 | 光纤跳线 |  | FC-SC，光纤跳线 | 远拓 | 深圳 | 根 | 132 | 75 | 9900 | 30日历天 | 1年 |
| 30 | 终端盒 |  | 8口终端盒 | 远拓 | 深圳 | 个 | 22 | 75 | 1650 | 30日历天 | 1年 |
| 31 | 终端盒 |  | 24口终端盒 | 远拓 | 深圳 | 个 | 1 | 292 | 292 | 30日历天 | 1年 |
| 32 | 无线网桥 | YT-WQ240 | 2.4G，300M速率，输出功率26dbm ，百兆网口，内置14dbi 天线，点对点，3公里传输 | 敏视威 | 深圳 | 对 | 2 | 980.00 | 1960 | 30日历天 | 1年 |
| 33 | 防雨箱 |  | 300*200*100标准防雨箱 | 国产 | 郑州 | 个 | 58 | 120.00 | 6960 | 30日历天 | 1年 |
| 34 | 插排 | 多插孔 | 多插孔 | 国产 | 国产 | 个 | 60 | 120.00 | 7200 | 30日历天 | 1年 |
| 35 | 配料配件 |  | 小区及监控机房 牵拉、固定、防水、配件、线材等 | 国产 | 中国 | 批 | 1 | 4000.00 | 4000 | 30日历天 | 1年 |
| 40 | 投标报价金额合计（大写）： |  | 贰拾玖万柒仟玖佰贰拾元整 |  |  |  |  |  | 297924 |  |  |