方城县实验高级中学教师公寓

编制说明

一、工程概况：

方城县实验高级中学教师公寓位于方城县方城县实验高级中学院内。建筑面积5755.58平方米，建筑结构形式为框架结构，地上五层，建筑高度18.65米，室内外高差0.65米。

二、清单编制依据：

依据设计图纸、标准图集计算工程量，套用《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（2016）》编制而成。材料价格按照南阳市2017年第4期发布价进行调整；社会保障费、住房公积金、意外伤害保险均已按照规定计取；税金营改增执行豫建标（2016 ）24号文；扬尘污染防治费按豫建标（2016 ）47号文执行；规费已按照规定计取；夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费未计取。

三、其他需要说明的问题：

1.土壤类别按一、二类土考虑。

2.基础回填土按照原土回填计算，土方运距暂按1km计算。

3.混凝土按照泵送预拌商品混凝土考虑。

4.楼梯面层做法图纸未说明，暂按陶瓷地砖面层考虑。

5.屋面块瓦经与设计方沟通，暂按瓷质波形瓦考虑。

6.总配电箱AP箱及其进线：

一层电井内，进线方向由北侧引入；

1AP1进线电缆型号及其敷设方式为：WDZN-YJY-0.6/1KV 1(4X150+1X95) SC100/FC.WE.CT

1AP2进线电缆型号及其敷设方式为：WDZN-YJY-0.6/1KV 1(4X150+1X95) SC100/FC.WE.CT

总配电箱AP箱及其进线

7.部分卫生间内未见未见卫生间插座及热水器插座，暂按相同房间计入。

8.弱电工程中监控系统暂未计取。

9.弱电工程中网络系统及电视系统未计取配线。